| ICC Square Foot Construction Cost Chart | Building / Construction Type (As listed on permit application & defined by ICC) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Use Group | IA | IB | IIA | IIB | IIIA | IIIB | IV | VA | VB |
| A-1 Assembly, theaters, with stage | 337.41 | 325.40 | 315.80 | 303.35 | 283.46 | 275.24 | 292.98 | 264.14 | 254.04 |
| A-1 Assembly, theaters, without stage | 309.77 | 297.76 | 288.16 | 275.71 | 256.07 | 247.85 | 265.35 | 236.75 | 226.65 |
| A-2 Assembly, nightclubs | 269.42 | 261.52 | 253.31 | 243.65 | 228.21 | 222.01 | 235.29 | 207.53 | 199.66 |
| A-2 Assembly, restaurants, bars, banquet halls | 268.42 | 260.52 | 251.31 | 242.65 | 226.21 | 221.01 | 234.29 | 205.53 | 198.66 |
| A-3 Assembly, churches | 314.40 | 302.40 | 292.80 | 280.35 | 260.82 | 252.61 | 269.98 | 241.51 | 231.40 |
| A-3 Assembly, general, halls, libraries, museums | 264.03 | 252.03 | 241.42 | 229.98 | 209.33 | 202.12 | 219.61 | 190.01 | 180.91 |
| A-4 Assembly, arenas | 308.77 | 296.76 | 286.16 | 274.71 | 254.07 | 246.85 | 264.35 | 234.75 | 225.65 |
| B Business | 298.43 | 287.83 | 277.50 | 265.76 | 242.70 | 234.06 | 255.55 | 216.90 | 206.96 |
| E Educational | 282.06 | 272.26 | 263.65 | 252.74 | 235.87 | 223.82 | 244.04 | 206.65 | 200.02 |
| F-1 Factory and industrial, moderate hazard | 164.17 | 156.25 | 146.41 | 140.89 | 125.45 | 119.36 | 134.33 | 104.02 | 96.87 |
| F-2 Factory and industrial, low hazard | 163.17 | 155.25 | 146.41 | 139.89 | 125.45 | 118.36 | 133.33 | 104.02 | 95.87 |
| H-1 High Hazard, explosives | 153.17 | 145.25 | 136.41 | 129.89 | 115.76 | 108.67 | 123.33 | 94.33 | NP |
| H234 High Hazard | 153.17 | 145.25 | 136.41 | 129.89 | 115.76 | 108.67 | 123.33 | 94.33 | 86.17 |
| H-5 HPM | 298.43 | 287.83 | 277.50 | 265.76 | 242.70 | 234.06 | 255.55 | 216.90 | 206.96 |
| I-1 Institutional, supervised environment | 274.98 | 265.13 | 255.66 | 246.00 | 225.17 | 219.12 | 245.49 | 202.80 | 195.56 |
| I-2 Institutional, hospitals | 469.18 | 458.58 | 448.25 | 436.51 | 411.45 | NP | 426.30 | 385.65 | NP |
| I-2 Institutional, nursing homes | 323.68 | 313.08 | 302.75 | 291.01 | 269.45 | NP | 280.80 | 243.65 | NP |
| I-3 Institutional, restrained | 314.93 | 304.33 | 294.00 | 282.26 | 261.70 | 252.06 | 272.05 | 255.55 | 223.96 |
| I-4 Institutional, day care facilities | 274.98 | 265.13 | 255.66 | 246.00 | 225.17 | 219.12 | 245.49 | 202.80 | 195.56 |
| M Mercantile | 201.08 | 193.18 | 183.97 | 175.31 | 159.52 | 154.32 | 166.95 | 138.84 | 131.97 |
| R-1 Residential, hotels | 278.14 | 268.29 | 258.82 | 249.16 | 227.83 | 221.78 | 248.64 | 205.46 | 198.22 |
| R-2 Residential, multiple family | 232.26 | 222.41 | 212.94 | 203.28 | 183.19 | 177.15 | 202.77 | 160.82 | 153.58 |
| R-3 Residential, one- and two-family | 215.90 | 210.16 | 205.11 | 200.73 | 194.02 | 187.11 | 204.78 | 180.41 | 169.09 |
| R-4 Residential, care/assisted living facilities | 274.98 | 265.13 | 255.66 | 246.00 | 225.17 | 219.12 | 245.49 | 202.80 | 195.56 |
| S-1 Storage, moderate hazard | 152.17 | 144.25 | 134.41 | 128.89 | 113.76 | 107.67 | 122.33 | 92.33 | 85.17 |
| S-2 Storage, low hazard | 151.17 | 143.25 | 134.41 | 127.89 | 113.76 | 106.67 | 121.33 | 92.33 | 84.17 |
| U Utility, miscellaneous | 117.65 | 110.72 | 103.00 | 98.58 | 87.79 | 82.02 | 93.83 | 69.49 | 66.20 |
| Chart & footnotes from: Building Valuation Data – February 2025 https://www.iccsafe.org/wp-content/uploads/BVD-BSJ-FEB2025.pdf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Private Garages use Utility, miscellaneous /// Shell Only Buildings deduct 20% /// NP = Not Permitted

Unfinished basements = $31.50 per SF